**Требования Заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Указание на товарный знак (при наличии)** | **Требование к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара** | | | **Ед. изм.** |  |
| **Наименование показателя товара** | **Требуемое значение показателя, установленное заказчиком** | **Значение показателя, предлагаемое участником** | **Обоснование выбранных характеристик** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| **1** | Мундштук для алкотестера Dräger Alcotest 5510/6510/6810/6820/7510  (медицинское изделие) |  | Длина мундштука | **не менее 110** |  | мм | Длина обеспечивает достаточное расстояние между губами проверяемого и рукой оператора |
| Внешний диаметр входного отверстия | **не менее 15** |  | мм | Формирует необходимый поток воздуха для взятия пробы |
| Внутренний диаметр входного отверстия | **не менее 11** |  | мм |
| Выходное отверстие специальной трапециевидной формы | **не менее 9 х 6** |  | мм |
|  |  | Ограничитель в нижней части мундштука (в форме «плавника») | **Наличие** |  |  | Предотвращает контакт испытуемого с корпусом алкотестера |
|  |  | Материал | **полипропилен** |  |  | Соответствие |
|  |  | Метод использования | **одноразовый** |  |  | Обеспечение гигиеничности |
|  |  | Совместимость с алкотестерами Dräger Alcotest 5510/6510/6810/6820/7510 | **соответствие** |  |  | Неподходящий по параметрам мундштук не зафиксируется на сенсоре прибора |
|  |  | Индивидуальная герметичная упаковка для изделий медицинского назначения | **наличие** |  |  | Безопасность хранения и дальнейшего применения медицинского изделия после вскрытия упаковки. |
|  |  |  | Остаточный срок годности | **Не менее 12** |  | мес | Безопасность применения медицинского изделия |
|  |  |  | Регистрация в реестре Росздравнадзора в качестве медицинского изделия | **соответствие** |  |  | Соблюдение ФЗ №323 ст.38 |
|  |  |  | Документация (регистрационное удостоверение на медицинское изделие, сертификат соответствия) | **наличие** |  |  | Соблюдение ФЗ №323 ст.38 |